## Modbus通讯地址表
Modbus通讯地址表
Modbus地址 | 数据类型 | 位号 / 字节位置 | 信号名称 | PLC地址 | 读写模式 | 数值1说明 | 数值0说明 | 工程单位 | 说明1 | 说明2 | 说明3 | 倍率
00001 | BOOL |  | CT1_EN | Q0.0
00002 | BOOL |  | CT2_EN | Q0.1
00003 | BOOL |  | CWP1_EN | Q0.2
00004 | BOOL |  |  | Q0.3
00005 | BOOL |  |  | Q0.4
00006 | BOOL |  |  | Q0.5
00007 | BOOL |  |  | Q0.6
00008 | BOOL |  |  | Q0.7
10001 | BOOL |  | CT1_SS | I0.0
10002 | BOOL |  | CT1_ALM | I0.1
10003 | BOOL |  | CT1_AM | I0.2
10004 | BOOL |  | CT2_SS | I0.3
10005 | BOOL |  | CT2_ALM | I0.4
10006 | BOOL |  | CT2_AM | I0.5
10007 | BOOL |  | CWP1_SS | I0.6
10008 | BOOL |  | CWP1_ALM | I0.7
10009 | BOOL |  | CWP1_AM | I1.0
10010 | BOOL |  |  | I1.1
10011 | BOOL |  |  | I1.2
10012 | BOOL |  |  | I1.3
30009 | INT16 |  | CWP1_VFD_FB_AIW | AIW16
30010 | INT16 |  |  | AIW18
30011 | INT16 |  |  | AIW20
30012 | INT16 |  |  | AIW22
40001 | BOOL | bit0 | ALM_RESET | V1001.0
40001 | BOOL | bit1 | TIME_RESET | V1001.1
40001 | BOOL | bit2 |  | V1001.2
40001 | BOOL | bit3 |  | V1001.3
40001 | BOOL | bit4 |  | V1001.4
40001 | BOOL | bit5 |  | V1001.5
40001 | BOOL | bit6 |  | V1001.6
40001 | BOOL | bit7 |  | V1001.7
40001 | BOOL | bit8 | SYS | V1000.0
40001 | BOOL | bit9 |  | V1000.1
40001 | BOOL | bit10 |  | V1000.2
40001 | BOOL | bit11 |  | V1000.3
40001 | BOOL | bit12 |  | V1000.4
40001 | BOOL | bit13 |  | V1000.5
40001 | BOOL | bit14 |  | V1000.6
40001 | BOOL | bit15 | ALM | V1000.7
40002 | BOOL | bit0 | CT1_MD | V1003.0
40002 | BOOL | bit1 | CT1_MAN | V1003.1
40002 | BOOL | bit2 | CT2_MD | V1003.2
40002 | BOOL | bit3 | CT2_MAN | V1003.3
40002 | BOOL | bit4 | CWP1_MD | V1003.4
40002 | BOOL | bit5 | CWP1_MAN | V1003.5
40002 | BOOL | bit6 |  | V1003.6
40002 | BOOL | bit7 |  | V1003.7
40002 | BOOL | bit8 | SYS_MD | V1002.0
40002 | BOOL | bit9 | CT_LH_SYS | V1002.1
40002 | BOOL | bit10 |  | V1002.2
40002 | BOOL | bit11 |  | V1002.3
40002 | BOOL | bit12 |  | V1002.4
40002 | BOOL | bit13 |  | V1002.5
40002 | BOOL | bit14 |  | V1002.6
40002 | BOOL | bit15 |  | V1002.7
40003 | BOOL | bit0 | CT1_EN_ALM | V1005.0
40003 | BOOL | bit1 | CT2_EN_ALM | V1005.1
40003 | BOOL | bit2 | CWP1_EN_ALM | V1005.2
40003 | BOOL | bit3 | CWP1_VFD_ALM | V1005.3
40003 | BOOL | bit4 |  | V1005.4
40003 | BOOL | bit5 |  | V1005.5
40003 | BOOL | bit6 |  | V1005.6
40003 | BOOL | bit7 |  | V1005.7
40003 | BOOL | bit8 |  | V1004.0
40003 | BOOL | bit9 |  | V1004.1
40003 | BOOL | bit10 |  | V1004.2
40003 | BOOL | bit11 |  | V1004.3
40003 | BOOL | bit12 |  | V1004.4
40003 | BOOL | bit13 |  | V1004.5
40003 | BOOL | bit14 |  | V1004.6
40003 | BOOL | bit15 |  | V1004.7
40004 | BOOL | bit0 | WJ_SS | V1007.0
40004 | BOOL | bit1 |  | V1007.1
40004 | BOOL | bit2 |  | V1007.2
40004 | BOOL | bit3 |  | V1007.3
40004 | BOOL | bit4 |  | V1007.4
40004 | BOOL | bit5 |  | V1007.5
40004 | BOOL | bit6 |  | V1007.6
40004 | BOOL | bit7 |  | V1007.7
40004 | BOOL | bit8 |  | V1006.0
40004 | BOOL | bit9 |  | V1006.1
40004 | BOOL | bit10 |  | V1006.2
40004 | BOOL | bit11 |  | V1006.3
40004 | BOOL | bit12 |  | V1006.4
40004 | BOOL | bit13 |  | V1006.5
40004 | BOOL | bit14 |  | V1006.6
40004 | BOOL | bit15 |  | V1006.7
40005 | BOOL | bit0 | CT1_ENABLE | V1009.0
40005 | BOOL | bit1 | CT2_ENABLE | V1009.1
40005 | BOOL | bit2 |  | V1009.2
40005 | BOOL | bit3 |  | V1009.3
40005 | BOOL | bit4 |  | V1009.4
40005 | BOOL | bit5 |  | V1009.5
40005 | BOOL | bit6 |  | V1009.6
40005 | BOOL | bit7 |  | V1009.7
40005 | BOOL | bit8 |  | V1008.0
40005 | BOOL | bit9 |  | V1008.1
40005 | BOOL | bit10 |  | V1008.2
40005 | BOOL | bit11 |  | V1008.3
40005 | BOOL | bit12 |  | V1008.4
40005 | BOOL | bit13 |  | V1008.5
40005 | BOOL | bit14 |  | V1008.6
40005 | BOOL | bit15 |  | V1008.7
40006 | BOOL | bit0 | CT12_SS | V1011.0
40006 | BOOL | bit1 |  | V1011.1
40006 | BOOL | bit2 |  | V1011.2
40006 | BOOL | bit3 |  | V1011.3
40006 | BOOL | bit4 |  | V1011.4
40006 | BOOL | bit5 |  | V1011.5
40006 | BOOL | bit6 |  | V1011.6
40006 | BOOL | bit7 |  | V1011.7
40006 | BOOL | bit8 |  | V1010.0
40006 | BOOL | bit9 |  | V1010.1
40006 | BOOL | bit10 |  | V1010.2
40006 | BOOL | bit11 |  | V1010.3
40006 | BOOL | bit12 |  | V1010.4
40006 | BOOL | bit13 |  | V1010.5
40006 | BOOL | bit14 |  | V1010.6
40006 | BOOL | bit15 |  | V1010.7
40007 | BOOL | bit0 | CT1_ENABLE_START | V1013.0
40007 | BOOL | bit1 | CT2_ENABLE_START | V1013.1
40007 | BOOL | bit2 |  | V1013.2
40007 | BOOL | bit3 |  | V1013.3
40007 | BOOL | bit4 |  | V1013.4
40007 | BOOL | bit5 |  | V1013.5
40007 | BOOL | bit6 |  | V1013.6
40007 | BOOL | bit7 |  | V1013.7
40007 | BOOL | bit8 | CT_LH_START | V1012.0
40007 | BOOL | bit9 |  | V1012.1
40007 | BOOL | bit10 |  | V1012.2
40007 | BOOL | bit11 |  | V1012.3
40007 | BOOL | bit12 |  | V1012.4
40007 | BOOL | bit13 |  | V1012.5
40007 | BOOL | bit14 |  | V1012.6
40007 | BOOL | bit15 |  | V1012.7
40008 | BOOL | bit0 |  | V1015.0
40008 | BOOL | bit1 |  | V1015.1
40008 | BOOL | bit2 |  | V1015.2
40008 | BOOL | bit3 |  | V1015.3
40008 | BOOL | bit4 |  | V1015.4
40008 | BOOL | bit5 |  | V1015.5
40008 | BOOL | bit6 |  | V1015.6
40008 | BOOL | bit7 |  | V1015.7
40008 | BOOL | bit8 | CT1_EN_TEMP | V1014.0
40008 | BOOL | bit9 | CT2_EN_TEMP | V1014.1
40008 | BOOL | bit10 |  | V1014.2
40008 | BOOL | bit11 |  | V1014.3
40008 | BOOL | bit12 |  | V1014.4
40008 | BOOL | bit13 |  | V1014.5
40008 | BOOL | bit14 |  | V1014.6
40008 | BOOL | bit15 |  | V1014.7
40009 | BOOL | bit0 |  | V1017.0
40009 | BOOL | bit1 |  | V1017.1
40009 | BOOL | bit2 |  | V1017.2
40009 | BOOL | bit3 |  | V1017.3
40009 | BOOL | bit4 |  | V1017.4
40009 | BOOL | bit5 |  | V1017.5
40009 | BOOL | bit6 |  | V1017.6
40009 | BOOL | bit7 |  | V1017.7
40009 | BOOL | bit8 |  | V1016.0
40009 | BOOL | bit9 |  | V1016.1
40009 | BOOL | bit10 |  | V1016.2
40009 | BOOL | bit11 |  | V1016.3
40009 | BOOL | bit12 |  | V1016.4
40009 | BOOL | bit13 |  | V1016.5
40009 | BOOL | bit14 |  | V1016.6
40009 | BOOL | bit15 |  | V1016.7
40010 | BOOL | bit0 |  | V1019.0
40010 | BOOL | bit1 |  | V1019.1
40010 | BOOL | bit2 |  | V1019.2
40010 | BOOL | bit3 |  | V1019.3
40010 | BOOL | bit4 |  | V1019.4
40010 | BOOL | bit5 |  | V1019.5
40010 | BOOL | bit6 |  | V1019.6
40010 | BOOL | bit7 |  | V1019.7
40010 | BOOL | bit8 |  | V1018.0
40010 | BOOL | bit9 |  | V1018.1
40010 | BOOL | bit10 |  | V1018.2
40010 | BOOL | bit11 |  | V1018.3
40010 | BOOL | bit12 |  | V1018.4
40010 | BOOL | bit13 |  | V1018.5
40010 | BOOL | bit14 |  | V1018.6
40010 | BOOL | bit15 |  | V1018.7
40011 | BOOL | bit0 |  | V1021.0
40011 | BOOL | bit1 |  | V1021.1
40011 | BOOL | bit2 |  | V1021.2
40011 | BOOL | bit3 |  | V1021.3
40011 | BOOL | bit4 |  | V1021.4
40011 | BOOL | bit5 |  | V1021.5
40011 | BOOL | bit6 |  | V1021.6
40011 | BOOL | bit7 |  | V1021.7
40011 | BOOL | bit8 |  | V1020.0
40011 | BOOL | bit9 |  | V1020.1
40011 | BOOL | bit10 |  | V1020.2
40011 | BOOL | bit11 |  | V1020.3
40011 | BOOL | bit12 |  | V1020.4
40011 | BOOL | bit13 |  | V1020.5
40011 | BOOL | bit14 |  | V1020.6
40011 | BOOL | bit15 |  | V1020.7
40012 | BOOL | bit0 |  | V1023.0
40012 | BOOL | bit1 |  | V1023.1
40012 | BOOL | bit2 |  | V1023.2
40012 | BOOL | bit3 |  | V1023.3
40012 | BOOL | bit4 |  | V1023.4
40012 | BOOL | bit5 |  | V1023.5
40012 | BOOL | bit6 |  | V1023.6
40012 | BOOL | bit7 |  | V1023.7
40012 | BOOL | bit8 |  | V1022.0
40012 | BOOL | bit9 |  | V1022.1
40012 | BOOL | bit10 |  | V1022.2
40012 | BOOL | bit11 |  | V1022.3
40012 | BOOL | bit12 |  | V1022.4
40012 | BOOL | bit13 |  | V1022.5
40012 | BOOL | bit14 |  | V1022.6
40012 | BOOL | bit15 |  | V1022.7
40013 | BOOL | bit0 |  | V1025.0
40013 | BOOL | bit1 |  | V1025.1
40013 | BOOL | bit2 |  | V1025.2
40013 | BOOL | bit3 |  | V1025.3
40013 | BOOL | bit4 |  | V1025.4
40013 | BOOL | bit5 |  | V1025.5
40013 | BOOL | bit6 |  | V1025.6
40013 | BOOL | bit7 |  | V1025.7
40013 | BOOL | bit8 |  | V1024.0
40013 | BOOL | bit9 |  | V1024.1
40013 | BOOL | bit10 |  | V1024.2
40013 | BOOL | bit11 |  | V1024.3
40013 | BOOL | bit12 |  | V1024.4
40013 | BOOL | bit13 |  | V1024.5
40013 | BOOL | bit14 |  | V1024.6
40013 | BOOL | bit15 |  | V1024.7
40014 | BOOL | bit0 |  | V1027.0
40014 | BOOL | bit1 |  | V1027.1
40014 | BOOL | bit2 |  | V1027.2
40014 | BOOL | bit3 |  | V1027.3
40014 | BOOL | bit4 |  | V1027.4
40014 | BOOL | bit5 |  | V1027.5
40014 | BOOL | bit6 |  | V1027.6
40014 | BOOL | bit7 |  | V1027.7
40014 | BOOL | bit8 |  | V1026.0
40014 | BOOL | bit9 |  | V1026.1
40014 | BOOL | bit10 |  | V1026.2
40014 | BOOL | bit11 |  | V1026.3
40014 | BOOL | bit12 |  | V1026.4
40014 | BOOL | bit13 |  | V1026.5
40014 | BOOL | bit14 |  | V1026.6
40014 | BOOL | bit15 |  | V1026.7
40015 | BOOL | bit0 | ALM1 | V1029.0
40015 | BOOL | bit1 | ALM2 | V1029.1
40015 | BOOL | bit2 | ALM3 | V1029.2
40015 | BOOL | bit3 |  | V1029.3
40015 | BOOL | bit4 |  | V1029.4
40015 | BOOL | bit5 |  | V1029.5
40015 | BOOL | bit6 |  | V1029.6
40015 | BOOL | bit7 |  | V1029.7
40015 | BOOL | bit8 |  | V1028.0
40015 | BOOL | bit9 |  | V1028.1
40015 | BOOL | bit10 |  | V1028.2
40015 | BOOL | bit11 |  | V1028.3
40015 | BOOL | bit12 |  | V1028.4
40015 | BOOL | bit13 |  | V1028.5
40015 | BOOL | bit14 |  | V1028.6
40015 | BOOL | bit15 |  | V1028.7
40016 | BOOL | bit0 |  | V1031.0
40016 | BOOL | bit1 |  | V1031.1
40016 | BOOL | bit2 |  | V1031.2
40016 | BOOL | bit3 |  | V1031.3
40016 | BOOL | bit4 |  | V1031.4
40016 | BOOL | bit5 |  | V1031.5
40016 | BOOL | bit6 |  | V1031.6
40016 | BOOL | bit7 |  | V1031.7
40016 | BOOL | bit8 |  | V1030.0
40016 | BOOL | bit9 |  | V1030.1
40016 | BOOL | bit10 |  | V1030.2
40016 | BOOL | bit11 |  | V1030.3
40016 | BOOL | bit12 |  | V1030.4
40016 | BOOL | bit13 |  | V1030.5
40016 | BOOL | bit14 |  | V1030.6
40016 | BOOL | bit15 |  | V1030.7
40017 | BOOL | bit0 |  | V1033.0
40017 | BOOL | bit1 |  | V1033.1
40017 | BOOL | bit2 |  | V1033.2
40017 | BOOL | bit3 |  | V1033.3
40017 | BOOL | bit4 |  | V1033.4
40017 | BOOL | bit5 |  | V1033.5
40017 | BOOL | bit6 |  | V1033.6
40017 | BOOL | bit7 |  | V1033.7
40017 | BOOL | bit8 |  | V1032.0
40017 | BOOL | bit9 |  | V1032.1
40017 | BOOL | bit10 |  | V1032.2
40017 | BOOL | bit11 |  | V1032.3
40017 | BOOL | bit12 |  | V1032.4
40017 | BOOL | bit13 |  | V1032.5
40017 | BOOL | bit14 |  | V1032.6
40017 | BOOL | bit15 |  | V1032.7
40018 | BOOL | bit0 |  | V1035.0
40018 | BOOL | bit1 |  | V1035.1
40018 | BOOL | bit2 |  | V1035.2
40018 | BOOL | bit3 |  | V1035.3
40018 | BOOL | bit4 |  | V1035.4
40018 | BOOL | bit5 |  | V1035.5
40018 | BOOL | bit6 |  | V1035.6
40018 | BOOL | bit7 |  | V1035.7
40018 | BOOL | bit8 |  | V1034.0
40018 | BOOL | bit9 |  | V1034.1
40018 | BOOL | bit10 |  | V1034.2
40018 | BOOL | bit11 |  | V1034.3
40018 | BOOL | bit12 |  | V1034.4
40018 | BOOL | bit13 |  | V1034.5
40018 | BOOL | bit14 |  | V1034.6
40018 | BOOL | bit15 |  | V1034.7
40019 | BOOL | bit0 |  | V1037.0
40019 | BOOL | bit1 |  | V1037.1
40019 | BOOL | bit2 |  | V1037.2
40019 | BOOL | bit3 |  | V1037.3
40019 | BOOL | bit4 |  | V1037.4
40019 | BOOL | bit5 |  | V1037.5
40019 | BOOL | bit6 |  | V1037.6
40019 | BOOL | bit7 |  | V1037.7
40019 | BOOL | bit8 |  | V1036.0
40019 | BOOL | bit9 |  | V1036.1
40019 | BOOL | bit10 |  | V1036.2
40019 | BOOL | bit11 |  | V1036.3
40019 | BOOL | bit12 |  | V1036.4
40019 | BOOL | bit13 |  | V1036.5
40019 | BOOL | bit14 |  | V1036.6
40019 | BOOL | bit15 |  | V1036.7
40020 | BOOL | bit0 |  | V1039.0
40020 | BOOL | bit1 |  | V1039.1
40020 | BOOL | bit2 |  | V1039.2
40020 | BOOL | bit3 |  | V1039.3
40020 | BOOL | bit4 |  | V1039.4
40020 | BOOL | bit5 |  | V1039.5
40020 | BOOL | bit6 |  | V1039.6
40020 | BOOL | bit7 |  | V1039.7
40020 | BOOL | bit8 |  | V1038.0
40020 | BOOL | bit9 |  | V1038.1
40020 | BOOL | bit10 |  | V1038.2
40020 | BOOL | bit11 |  | V1038.3
40020 | BOOL | bit12 |  | V1038.4
40020 | BOOL | bit13 |  | V1038.5
40020 | BOOL | bit14 |  | V1038.6
40020 | BOOL | bit15 |  | V1038.7
40021 | BOOL | bit0 |  | V1041.0
40021 | BOOL | bit1 |  | V1041.1
40021 | BOOL | bit2 |  | V1041.2
40021 | BOOL | bit3 |  | V1041.3
40021 | BOOL | bit4 |  | V1041.4
40021 | BOOL | bit5 |  | V1041.5
40021 | BOOL | bit6 |  | V1041.6
40021 | BOOL | bit7 |  | V1041.7
40021 | BOOL | bit8 |  | V1040.0
40021 | BOOL | bit9 |  | V1040.1
40021 | BOOL | bit10 |  | V1040.2
40021 | BOOL | bit11 |  | V1040.3
40021 | BOOL | bit12 |  | V1040.4
40021 | BOOL | bit13 |  | V1040.5
40021 | BOOL | bit14 |  | V1040.6
40021 | BOOL | bit15 |  | V1040.7
40022 | BOOL | bit0 |  | V1043.0
40022 | BOOL | bit1 |  | V1043.1
40022 | BOOL | bit2 |  | V1043.2
40022 | BOOL | bit3 |  | V1043.3
40022 | BOOL | bit4 |  | V1043.4
40022 | BOOL | bit5 |  | V1043.5
40022 | BOOL | bit6 |  | V1043.6
40022 | BOOL | bit7 |  | V1043.7
40022 | BOOL | bit8 |  | V1042.0
40022 | BOOL | bit9 |  | V1042.1
40022 | BOOL | bit10 |  | V1042.2
40022 | BOOL | bit11 |  | V1042.3
40022 | BOOL | bit12 |  | V1042.4
40022 | BOOL | bit13 |  | V1042.5
40022 | BOOL | bit14 |  | V1042.6
40022 | BOOL | bit15 |  | V1042.7
40023 | BOOL | bit0 |  | V1045.0
40023 | BOOL | bit1 |  | V1045.1
40023 | BOOL | bit2 |  | V1045.2
40023 | BOOL | bit3 |  | V1045.3
40023 | BOOL | bit4 |  | V1045.4
40023 | BOOL | bit5 |  | V1045.5
40023 | BOOL | bit6 |  | V1045.6
40023 | BOOL | bit7 |  | V1045.7
40023 | BOOL | bit8 |  | V1044.0
40023 | BOOL | bit9 |  | V1044.1
40023 | BOOL | bit10 |  | V1044.2
40023 | BOOL | bit11 |  | V1044.3
40023 | BOOL | bit12 |  | V1044.4
40023 | BOOL | bit13 |  | V1044.5
40023 | BOOL | bit14 |  | V1044.6
40023 | BOOL | bit15 |  | V1044.7
40024 | BOOL | bit0 |  | V1047.0
40024 | BOOL | bit1 |  | V1047.1
40024 | BOOL | bit2 |  | V1047.2
40024 | BOOL | bit3 |  | V1047.3
40024 | BOOL | bit4 |  | V1047.4
40024 | BOOL | bit5 |  | V1047.5
40024 | BOOL | bit6 |  | V1047.6
40024 | BOOL | bit7 |  | V1047.7
40024 | BOOL | bit8 |  | V1046.0
40024 | BOOL | bit9 |  | V1046.1
40024 | BOOL | bit10 |  | V1046.2
40024 | BOOL | bit11 |  | V1046.3
40024 | BOOL | bit12 |  | V1046.4
40024 | BOOL | bit13 |  | V1046.5
40024 | BOOL | bit14 |  | V1046.6
40024 | BOOL | bit15 |  | V1046.7
40025 | BOOL | bit0 | CWP_SYS | V1049.0
40025 | BOOL | bit1 | CT_SYS | V1049.1
40025 | BOOL | bit2 |  | V1049.2
40025 | BOOL | bit3 |  | V1049.3
40025 | BOOL | bit4 |  | V1049.4
40025 | BOOL | bit5 |  | V1049.5
40025 | BOOL | bit6 | PLCTime_SET | V1049.6
40025 | BOOL | bit7 | CommMode_SET | V1049.7
40025 | BOOL | bit8 |  | V1048.0
40025 | BOOL | bit9 |  | V1048.1
40025 | BOOL | bit10 |  | V1048.2
40025 | BOOL | bit11 |  | V1048.3
40025 | BOOL | bit12 |  | V1048.4
40025 | BOOL | bit13 |  | V1048.5
40025 | BOOL | bit14 |  | V1048.6
40025 | BOOL | bit15 |  | V1048.7
40026 | INT16 |  | Addr_Set | VW1050
40027 | INT16 |  | Parity_Set | VW1052
40028 | INT16 |  |  | VW1054
40029 | INT16 |  |  | VW1056
40030 | INT16 |  |  | VW1058
40031 | INT16 |  | CT_CON | VW1060
40032 | INT16 |  |  | VW1062
40033 | INT16 |  |  | VW1064
40034 | INT16 |  |  | VW1066
40035 | INT16 |  |  | VW1068
40036 | INT16 |  | CT_CON_S | VW1070
40037 | INT16 |  |  | VW1072
40038 | INT16 |  |  | VW1074
40039 | INT16 |  |  | VW1076
40040 | INT16 |  |  | VW1078
40041 | INT16 |  |  | VW1080
40042 | INT16 |  |  | VW1082
40043 | INT16 |  |  | VW1084
40044 | INT16 |  |  | VW1086
40045 | INT16 |  |  | VW1088
40046 | INT16 |  |  | VW1090
40047 | INT16 |  |  | VW1092
40048 | INT16 |  |  | VW1094
40049 | INT16 |  |  | VW1096
40050 | INT16 |  |  | VW1098
40051 | INT16 |  |  | VW1100
40052 | INT16 |  |  | VW1102
40053 | INT16 |  |  | VW1104
40054 | INT16 |  |  | VW1106
40055 | INT16 |  |  | VW1108
40056 | INT16 |  |  | VW1110
40057 | INT16 |  |  | VW1112
40058 | INT16 |  |  | VW1114
40059 | INT16 |  |  | VW1116
40060 | INT16 |  |  | VW1118
40061 | INT16 |  |  | VW1120
40062 | INT16 |  |  | VW1122
40063 | INT16 |  |  | VW1124
40064 | INT16 |  |  | VW1126
40065 | INT16 |  |  | VW1128
40066 | INT16 |  |  | VW1130
40067 | INT16 |  |  | VW1132
40068 | INT16 |  |  | VW1134
40069 | INT16 |  |  | VW1136
40070 | INT16 |  |  | VW1138
40071 | INT16 |  |  | VW1140
40072 | INT16 |  |  | VW1142
40073 | INT16 |  |  | VW1144
40074 | INT16 |  |  | VW1146
40075 | INT16 |  |  | VW1148
40076 | INT16 |  | CT_ENABLE_CON | VW1150
40077 | INT16 |  | CT_SS_NUM | VW1152
40078 | INT16 |  | CT_CON_TEMP | VW1154
40079 | INT16 |  |  | VW1156
40080 | INT16 |  |  | VW1158
40081 | INT16 |  |  | VW1160
40082 | INT16 |  |  | VW1162
40083 | INT16 |  |  | VW1164
40084 | INT16 |  |  | VW1166
40085 | INT16 |  |  | VW1168
40086 | INT16 |  |  | VW1170
40087 | INT16 |  |  | VW1172
40088 | INT16 |  |  | VW1174
40089 | INT16 |  |  | VW1176
40090 | INT16 |  |  | VW1178
40091 | INT16 |  |  | VW1180
40092 | INT16 |  |  | VW1182
40093 | INT16 |  |  | VW1184
40094 | INT16 |  |  | VW1186
40095 | INT16 |  |  | VW1188
40096 | INT16 |  |  | VW1190
40097 | INT16 |  |  | VW1192
40098 | INT16 |  |  | VW1194
40099 | INT16 |  |  | VW1196
40100 | INT16 |  |  | VW1198
40101 | UINT8 | 高字节 | SYS_MD_VB | VB1200
40101 | UINT8 | 低字节 | Addr | VB1201
40102 | UINT8 | 高字节 | Parity | VB1202
40102 | UINT8 | 低字节 |  | VB1203
40103 | UINT8 | 高字节 |  | VB1204
40103 | UINT8 | 低字节 |  | VB1205
40104 | UINT8 | 高字节 |  | VB1206
40104 | UINT8 | 低字节 |  | VB1207
40105 | UINT8 | 高字节 |  | VB1208
40105 | UINT8 | 低字节 |  | VB1209
40106 | UINT8 | 高字节 |  | VB1210
40106 | UINT8 | 低字节 |  | VB1211
40107 | UINT8 | 高字节 |  | VB1212
40107 | UINT8 | 低字节 |  | VB1213
40108 | UINT8 | 高字节 |  | VB1214
40108 | UINT8 | 低字节 |  | VB1215
40109 | UINT8 | 高字节 |  | VB1216
40109 | UINT8 | 低字节 |  | VB1217
40110 | UINT8 | 高字节 |  | VB1218
40110 | UINT8 | 低字节 |  | VB1219
40111 | UINT8 | 高字节 |  | VB1220
40111 | UINT8 | 低字节 |  | VB1221
40112 | UINT8 | 高字节 |  | VB1222
40112 | UINT8 | 低字节 |  | VB1223
40113 | UINT8 | 高字节 |  | VB1224
40113 | UINT8 | 低字节 |  | VB1225
40114 | UINT8 | 高字节 |  | VB1226
40114 | UINT8 | 低字节 |  | VB1227
40115 | UINT8 | 高字节 |  | VB1228
40115 | UINT8 | 低字节 |  | VB1229
40116 | UINT8 | 高字节 |  | VB1230
40126 | UINT8 | 高字节 | YEAR_S | VB1250
40126 | UINT8 | 低字节 | MONTH_S | VB1251
40127 | UINT8 | 高字节 | DAY_S | VB1252
40127 | UINT8 | 低字节 | HOUR_S | VB1253
40128 | UINT8 | 高字节 | MINUTE_S | VB1254
40128 | UINT8 | 低字节 | SECOND_S | VB1255
40129 | UINT8 | 高字节 | YEAR | VB1256
40129 | UINT8 | 低字节 | MONTH | VB1257
40130 | UINT8 | 高字节 | DAY | VB1258
40130 | UINT8 | 低字节 | HOUR | VB1259
40131 | UINT8 | 高字节 | MINUTE | VB1260
40131 | UINT8 | 低字节 | SECOND | VB1261
40132 | UINT8 | 高字节 | SECOND_TEMP | VB1262
40132 | UINT8 | 低字节 | WEEK | VB1263
40133 | UINT8 | 高字节 |  | VB1264
40133 | UINT8 | 低字节 |  | VB1265
40134 | UINT8 | 高字节 |  | VB1266
40134 | UINT8 | 低字节 |  | VB1267
40135 | UINT8 | 高字节 |  | VB1268
40135 | UINT8 | 低字节 |  | VB1269
40136 | UINT8 | 高字节 | CT_ENABLE | VB1270
40136 | UINT8 | 低字节 | CT_SS | VB1271
40137 | UINT8 | 高字节 | CT_MD | VB1272
40137 | UINT8 | 低字节 | CT_MAN | VB1273
40138 | UINT8 | 高字节 | CT_EN | VB1274
40138 | UINT8 | 低字节 |  | VB1275
40139 | UINT8 | 高字节 |  | VB1276
40139 | UINT8 | 低字节 |  | VB1277
40140 | UINT8 | 高字节 |  | VB1278
40140 | UINT8 | 低字节 |  | VB1279
40141 | UINT8 | 高字节 | CWP_ENABLE | VB1280
40141 | UINT8 | 低字节 | CWP_SS | VB1281
40142 | UINT8 | 高字节 | CWP_MD | VB1282
40142 | UINT8 | 低字节 | CWP_MAN | VB1283
40143 | UINT8 | 高字节 | CWP_EN | VB1284
40143 | UINT8 | 低字节 |  | VB1285
40144 | UINT8 | 高字节 |  | VB1286
40144 | UINT8 | 低字节 |  | VB1287
40145 | UINT8 | 高字节 |  | VB1288
40145 | UINT8 | 低字节 |  | VB1289
40146 | UINT8 | 高字节 |  | VB1290
40146 | UINT8 | 低字节 |  | VB1291
40147 | UINT8 | 高字节 |  | VB1292
40147 | UINT8 | 低字节 |  | VB1293
40148 | UINT8 | 高字节 |  | VB1294
40148 | UINT8 | 低字节 |  | VB1295
40149 | UINT8 | 高字节 |  | VB1296
40149 | UINT8 | 低字节 |  | VB1297
40150 | UINT8 | 高字节 |  | VB1298
40150 | UINT8 | 低字节 |  | VB1299
40151 | FLOAT32 |  | CWP1_VFD_FB | VD1300
40153 | FLOAT32 |  | CWP1_VFD | VD1304
40155 | FLOAT32 |  | CW_ST | VD1308
40157 | FLOAT32 |  | CW_RT | VD1312
40159 | FLOAT32 |  | CHW_ST | VD1316
40161 | FLOAT32 |  | CHW_RT | VD1320
40163 | FLOAT32 |  |  | VD1324
40165 | FLOAT32 |  |  | VD1328
40167 | FLOAT32 |  |  | VD1332
40169 | FLOAT32 |  |  | VD1336
40171 | FLOAT32 |  |  | VD1340
40173 | FLOAT32 |  |  | VD1344
40175 | FLOAT32 |  |  | VD1348
40177 | FLOAT32 |  |  | VD1352
40179 | FLOAT32 |  |  | VD1356
40181 | FLOAT32 |  |  | VD1360
40183 | FLOAT32 |  |  | VD1364
40185 | FLOAT32 |  |  | VD1368
40187 | FLOAT32 |  |  | VD1372
40189 | FLOAT32 |  |  | VD1376
40191 | FLOAT32 |  |  | VD1380
40193 | FLOAT32 |  |  | VD1384
40195 | FLOAT32 |  |  | VD1388
40197 | FLOAT32 |  |  | VD1392
40199 | FLOAT32 |  |  | VD1396
40201 | FLOAT32 |  | Baud_Set | VD1400
40203 | FLOAT32 |  |  | VD1404
40205 | FLOAT32 |  |  | VD1408
40207 | FLOAT32 |  |  | VD1412
40209 | FLOAT32 |  |  | VD1416
40211 | FLOAT32 |  |  | VD1420
40213 | FLOAT32 |  |  | VD1424
40215 | FLOAT32 |  |  | VD1428
40217 | FLOAT32 |  |  | VD1432
40219 | FLOAT32 |  |  | VD1436
40221 | FLOAT32 |  |  | VD1440
40223 | FLOAT32 |  |  | VD1444
40225 | FLOAT32 |  |  | VD1448
40227 | FLOAT32 |  |  | VD1452
40229 | FLOAT32 |  |  | VD1456
40231 | FLOAT32 |  |  | VD1460
40233 | FLOAT32 |  |  | VD1464
40235 | FLOAT32 |  |  | VD1468
40237 | FLOAT32 |  |  | VD1472
40239 | FLOAT32 |  |  | VD1476
40241 | FLOAT32 |  |  | VD1480
40243 | FLOAT32 |  |  | VD1484
40245 | FLOAT32 |  |  | VD1488
40247 | FLOAT32 |  |  | VD1492
40249 | FLOAT32 |  |  | VD1496
40251 | FLOAT32 |  | CT_LH_TIME_S | VD1500
40253 | FLOAT32 |  | CT1_ON_S | VD1504
40255 | FLOAT32 |  | CT1_OFF_S | VD1508
40257 | FLOAT32 |  | CT2_ON_S | VD1512
40259 | FLOAT32 |  | CT2_OFF_S | VD1516
40261 | FLOAT32 |  | CWP1_VFD_FB_CP | VD1520
40263 | FLOAT32 |  |  | VD1524
40265 | FLOAT32 |  |  | VD1528
40267 | FLOAT32 |  |  | VD1532
40269 | FLOAT32 |  |  | VD1536
40271 | FLOAT32 |  | CT1_RT | VD1540
40273 | FLOAT32 |  | CT1_SS_RT | VD1544
40275 | FLOAT32 |  | CT2_RT | VD1548
40277 | FLOAT32 |  | CT2_SS_RT | VD1552
40279 | FLOAT32 |  | CT_RT | VD1556
40281 | FLOAT32 |  | CWP1_RT | VD1560
40283 | FLOAT32 |  |  | VD1564
40285 | FLOAT32 |  |  | VD1568
40287 | FLOAT32 |  |  | VD1572
40289 | FLOAT32 |  |  | VD1576
40291 | FLOAT32 |  |  | VD1580
40293 | FLOAT32 |  |  | VD1584
40295 | FLOAT32 |  |  | VD1588
40297 | FLOAT32 |  |  | VD1592
40299 | FLOAT32 |  |  | VD1596
40301 | FLOAT32 |  |  | VD1600
40303 | FLOAT32 |  |  | VD1604
40305 | FLOAT32 |  |  | VD1608
40307 | FLOAT32 |  |  | VD1612
40309 | FLOAT32 |  |  | VD1616
40311 | FLOAT32 |  |  | VD1620
40313 | FLOAT32 |  |  | VD1624
40315 | FLOAT32 |  |  | VD1628
40317 | FLOAT32 |  |  | VD1632
40319 | FLOAT32 |  |  | VD1636
40321 | FLOAT32 |  |  | VD1640
40323 | FLOAT32 |  |  | VD1644
40325 | FLOAT32 |  |  | VD1648
40327 | FLOAT32 |  |  | VD1652
40329 | FLOAT32 |  |  | VD1656
40331 | FLOAT32 |  |  | VD1660
40333 | FLOAT32 |  |  | VD1664
40335 | FLOAT32 |  |  | VD1668
40337 | FLOAT32 |  |  | VD1672
40339 | FLOAT32 |  |  | VD1676
40341 | FLOAT32 |  |  | VD1680
40343 | FLOAT32 |  |  | VD1684
40345 | FLOAT32 |  |  | VD1688
40347 | FLOAT32 |  |  | VD1692
40349 | FLOAT32 |  |  | VD1696
40351 | FLOAT32 |  | CT1_SS_T | VD1700
40353 | FLOAT32 |  | CT2_SS_T | VD1704
40355 | FLOAT32 |  |  | VD1708
40357 | FLOAT32 |  |  | VD1712
40359 | FLOAT32 |  |  | VD1716
40361 | FLOAT32 |  |  | VD1720
40363 | FLOAT32 |  |  | VD1724
40365 | FLOAT32 |  |  | VD1728
40367 | FLOAT32 |  |  | VD1732
40369 | FLOAT32 |  |  | VD1736
40371 | FLOAT32 |  |  | VD1740
40373 | FLOAT32 |  |  | VD1744
40375 | FLOAT32 |  |  | VD1748
40377 | FLOAT32 |  |  | VD1752
40379 | FLOAT32 |  |  | VD1756
40381 | FLOAT32 |  |  | VD1760
40383 | FLOAT32 |  |  | VD1764
40385 | FLOAT32 |  |  | VD1768
40387 | FLOAT32 |  |  | VD1772
40389 | FLOAT32 |  |  | VD1776
40391 | FLOAT32 |  |  | VD1780
40393 | FLOAT32 |  |  | VD1784
40395 | FLOAT32 |  |  | VD1788
40397 | FLOAT32 |  |  | VD1792
40399 | FLOAT32 |  |  | VD1796
40401 | FLOAT32 |  |  | VD1800
40403 | FLOAT32 |  |  | VD1804
40405 | FLOAT32 |  |  | VD1808
40407 | FLOAT32 |  |  | VD1812
40409 | FLOAT32 |  |  | VD1816
40411 | FLOAT32 |  |  | VD1820
40413 | FLOAT32 |  |  | VD1824
40415 | FLOAT32 |  |  | VD1828
40417 | FLOAT32 |  |  | VD1832
40419 | FLOAT32 |  |  | VD1836
40421 | FLOAT32 |  |  | VD1840
40423 | FLOAT32 |  |  | VD1844
40425 | FLOAT32 |  |  | VD1848
40427 | FLOAT32 |  |  | VD1852
40429 | FLOAT32 |  |  | VD1856
40431 | FLOAT32 |  |  | VD1860
40433 | FLOAT32 |  |  | VD1864
40435 | FLOAT32 |  |  | VD1868
40437 | FLOAT32 |  |  | VD1872
40439 | FLOAT32 |  |  | VD1876
40441 | FLOAT32 |  |  | VD1880
40443 | FLOAT32 |  |  | VD1884
40445 | FLOAT32 |  |  | VD1888
40447 | FLOAT32 |  |  | VD1892
40449 | FLOAT32 |  |  | VD1896
40451 | FLOAT32 |  |  | VD1900
40453 | FLOAT32 |  |  | VD1904
40455 | FLOAT32 |  |  | VD1908
40457 | FLOAT32 |  |  | VD1912
40459 | FLOAT32 |  |  | VD1916
40461 | FLOAT32 |  |  | VD1920
40463 | FLOAT32 |  |  | VD1924
40465 | FLOAT32 |  |  | VD1928
40467 | FLOAT32 |  |  | VD1932
40469 | FLOAT32 |  |  | VD1936
40471 | FLOAT32 |  |  | VD1940
40473 | FLOAT32 |  |  | VD1944
40475 | FLOAT32 |  |  | VD1948
40477 | FLOAT32 |  |  | VD1952
40479 | FLOAT32 |  |  | VD1956
40481 | FLOAT32 |  |  | VD1960
40483 | FLOAT32 |  |  | VD1964
40485 | FLOAT32 |  | CT_RT1 | VD1968
40487 | FLOAT32 |  |  | VD1972
40489 | FLOAT32 |  |  | VD1976
40491 | FLOAT32 |  |  | VD1980
40493 | FLOAT32 |  | CT1_RT1 | VD1984
40495 | FLOAT32 |  | CT2_RT1 | VD1988
40497 | FLOAT32 |  | CWP1_RT1 | VD1992
40499 | FLOAT32 |  |  | VD1996
40501 | FLOAT32 |  |  | VD2000
40503 | FLOAT32 |  |  | VD2004
40505 | FLOAT32 |  |  | VD2008
40507 | FLOAT32 |  |  | VD2012
40509 | FLOAT32 |  |  | VD2016
40511 | FLOAT32 |  | CT1_SS_RT1 | VD2020
40513 | FLOAT32 |  | CT2_SS_RT1 | VD2024
40515 | FLOAT32 |  |  | VD2028
40517 | FLOAT32 |  |  | VD2032
40519 | FLOAT32 |  |  | VD2036
40521 | FLOAT32 |  |  | VD2040
40523 | FLOAT32 |  |  | VD2044
40525 | FLOAT32 |  |  | VD2048
40527 | FLOAT32 |  |  | VD2052
40529 | FLOAT32 |  |  | VD2056
40531 | FLOAT32 |  | CT1_RT_DEX | VD2060
40533 | FLOAT32 |  | CT2_RT_DEX | VD2064
40535 | FLOAT32 |  |  | VD2068
40537 | FLOAT32 |  |  | VD2072
40539 | FLOAT32 |  |  | VD2076
40541 | FLOAT32 |  |  | VD2080
40543 | FLOAT32 |  |  | VD2084
40545 | FLOAT32 |  |  | VD2088
40547 | FLOAT32 |  |  | VD2092
40549 | FLOAT32 |  |  | VD2096
40551 | FLOAT32 |  | CT_RT_DEX_TEMP | VD2100
40553 | FLOAT32 |  |  | VD2104
40555 | FLOAT32 |  |  | VD2108
40557 | FLOAT32 |  |  | VD2112
40559 | FLOAT32 |  |  | VD2116
40561 | FLOAT32 |  |  | VD2120
40563 | FLOAT32 |  |  | VD2124
40565 | FLOAT32 |  |  | VD2128
40567 | FLOAT32 |  |  | VD2132
40569 | FLOAT32 |  |  | VD2136
40571 | FLOAT32 |  |  | VD2140
40573 | FLOAT32 |  |  | VD2144
40575 | FLOAT32 |  |  | VD2148
40577 | FLOAT32 |  |  | VD2152
40579 | FLOAT32 |  |  | VD2156
40581 | FLOAT32 |  |  | VD2160
40583 | FLOAT32 |  |  | VD2164
40585 | FLOAT32 |  |  | VD2168
40587 | FLOAT32 |  |  | VD2172
40589 | FLOAT32 |  |  | VD2176
40591 | FLOAT32 |  |  | VD2180
40593 | FLOAT32 |  |  | VD2184
40595 | FLOAT32 |  |  | VD2188
40597 | FLOAT32 |  |  | VD2192
40599 | FLOAT32 |  |  | VD2196
40601 | FLOAT32 |  |  | VD2200
40603 | FLOAT32 |  |  | VD2204
40605 | FLOAT32 |  |  | VD2208
40607 | FLOAT32 |  |  | VD2212
40609 | FLOAT32 |  |  | VD2216
40611 | FLOAT32 |  |  | VD2220
40613 | FLOAT32 |  |  | VD2224
40615 | FLOAT32 |  |  | VD2228
40617 | FLOAT32 |  |  | VD2232
40619 | FLOAT32 |  |  | VD2236
40621 | FLOAT32 |  |  | VD2240
40623 | FLOAT32 |  |  | VD2244
40625 | FLOAT32 |  |  | VD2248
40627 | FLOAT32 |  |  | VD2252
40629 | FLOAT32 |  |  | VD2256
40631 | FLOAT32 |  |  | VD2260
40633 | FLOAT32 |  |  | VD2264
40635 | FLOAT32 |  |  | VD2268
40637 | FLOAT32 |  |  | VD2272
40639 | FLOAT32 |  |  | VD2276
40641 | FLOAT32 |  |  | VD2280
40643 | FLOAT32 |  |  | VD2284
40645 | FLOAT32 |  |  | VD2288
40647 | FLOAT32 |  |  | VD2292
40649 | FLOAT32 |  |  | VD2296
40651 | FLOAT32 |  |  | VD2300
40653 | FLOAT32 |  |  | VD2304
40655 | FLOAT32 |  |  | VD2308
40657 | FLOAT32 |  |  | VD2312
40659 | FLOAT32 |  |  | VD2316
40661 | FLOAT32 |  |  | VD2320
40663 | FLOAT32 |  |  | VD2324
40665 | FLOAT32 |  |  | VD2328
40667 | FLOAT32 |  |  | VD2332
40669 | FLOAT32 |  |  | VD2336
40671 | FLOAT32 |  |  | VD2340
40673 | FLOAT32 |  |  | VD2344
40675 | FLOAT32 |  |  | VD2348
40677 | FLOAT32 |  |  | VD2352
40679 | FLOAT32 |  |  | VD2356
40681 | FLOAT32 |  |  | VD2360
40683 | FLOAT32 |  |  | VD2364
40685 | FLOAT32 |  |  | VD2368
40687 | FLOAT32 |  |  | VD2372
40689 | FLOAT32 |  |  | VD2376
40691 | FLOAT32 |  |  | VD2380
40693 | FLOAT32 |  |  | VD2384
40695 | FLOAT32 |  |  | VD2388
40697 | FLOAT32 |  |  | VD2392
40699 | FLOAT32 |  |  | VD2396
40701 | FLOAT32 |  |  | VD2400
40703 | FLOAT32 |  |  | VD2404
40705 | FLOAT32 |  |  | VD2408
40707 | FLOAT32 |  |  | VD2412
40709 | FLOAT32 |  |  | VD2416
40711 | FLOAT32 |  |  | VD2420
40713 | FLOAT32 |  |  | VD2424
40715 | FLOAT32 |  |  | VD2428
40717 | FLOAT32 |  |  | VD2432
40719 | FLOAT32 |  |  | VD2436
40721 | FLOAT32 |  |  | VD2440
40723 | FLOAT32 |  |  | VD2444
40725 | FLOAT32 |  |  | VD2448
| INT16 |  | CWP1_VFD_AOW | AQW16
| INT16 |  |  | AQW18